Registro de Calibración de Termómetro (La calibración es el proceso de resetear un termómetro para leerlo precisamente a una

temperatura conocida)

Instrucciones de calibración:

- Llene un vaso de vidrio con agua y huelo y revuelva.

- Sumerja el cuerpo del termómetro 2 pulgadas en el agua hasta que la aguja deje de moverse. El cuerpo no debe toar ni el fondo ni los

lados del vaso para así evitar errores.

- Gire la tuerca (debajo de la cabeza) hasta que la aguja diga 32°F mientras está en el agua con hielos, utilizando una llave de tuercas

- pequeña o el agujero de ajuste de la cubierta del termómetro.

- Calibre de manera semanal, cuando el termómetro se caiga al suelo o cuando se cambie de una temperatura extrema a otra.

- Desinfecte los termómetros antes de utilizarlos con un hisopo con alcohol o lavándolos con jabón, enjuagándolos y desinfectándolos.

| Fecha | Temp. Antes de la Calibración | Temp. Después de la Calibración | Calibrado por | Comentarios | Verificado Por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |